Республики Мордовия

Чамзинский муниципальный район

Администрация Комсомольского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2023 г.                                                                                      № 178

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Комсомольского городского поселения  Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене администрации Комсомольского городского поселения и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

И.о. главы администрации

Комсомольского городского поселения                                                  Д.А. Алмаева

Приложение 1

к Постановлению администрации

Комсомольского городского поселения

от 18.07.2023г. № 178

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории  Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Перечень загрязняющего вещества | Концетрация загрязняющего вещества (мг/дм) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Фенолы (сумма) | 5 |
| 3 | Нефтепродукты | 10 |
| 4 | Железо | 5 |
| 5 | Медь | 1 |
| 6 | Азот общий | 50 |
| 7 | СПАВ неионогенные | 10 |
| 8 | СПАВ анионные | 10 |
| 9 | Хлориды | 1000 |
| 10 | Фосфор общий | 12 |
| 11 | БПК5 | 300 |
| 12 | ХПК | 500 |
| 13 | Хлор хлорамины | 5 |
| 14 | Соотношение ХПК:БПК5 | не более 2,5 единиц |
| 15 | Сульфаты | 1000 |
| 16 | Сульфаты ( S-H2S+S2- ) | 1,5 |
| 17 | Алюминий | 5 |
| 18 | Марганец | 1 |
| 19 | Цинк | 1 |
| 20 | Хром общий | 0,5 |
| 21 | Хром шестивалентный | 0,05 |
| 22 | Никель | 0,25 |
| 23 | Кадмий | 0,015 |
| 24 | Свинец | 0,25 |
| 25 | Мышьяк | 0,05 |
| 26 | Ртуть | 0,005 |
| 27 | Жиры | 50 |
| 28 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | 20 |
| 29 | Водородный показатель (pH) | 6-9 единиц |

Запрещается к сбросу сточные воды температурой выше 40 С, а также содержащие сыворотку творожную и сырную, барду спиртовую и дрожжевую, глютен и другие вещества, запрещенные к сбросу в централизованные системы водоотведения.